znak sprawy ATT/231……..23/ZO/ 10/12			Szczecin, dnia 19.03.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2012

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU DOMU STUDENTA NR 5 PRZY AL. PIASTÓW 24

W SZCZECINIE – WSZYSTKIE BRANŻE WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM W WYDZIALE URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ URZĘDU MIASTA SZCZECINA.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Rysunek piwnic

I.		Nazwa oraz adres Zamawiającego;

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia;

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu Domu Studenckiego nr 5 przy al. Piastów 24 w Szczecinie wszystkie branże wraz ze zgłoszeniem w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1”.

Zakres robót obejmuje:

  - Zakres prac projektowych

W opracowaniu dokumentacji należy:

- Zaprojektować ścianki działowe murowane tak, aby powstały 4  pomieszczenia warsztatowo – magazynowe.

- Podnieść posadzkę w całym pomieszczeniu ponad najniższy poziom odpływu kanalizacji tj. o około 0,26 m.

- Zaprojektować zejście z zewnątrz uwzględniając nowy poziom posadzki i  zwiększając szerokość schodów; wykonać zadaszenie nad drzwiami wejściowymi.

- Zaprojektować węzeł sanitarny z dwoma kabinami natryskowymi (murowanymi) oraz jedno oczko WC i dwie umywalki na nodze lub półnodze.

- Zaprojektować wentylacją mechaniczną we wszystkich pomieszczeniach z odzyskiem ciepła.

- W  pomieszczeniach  1, 2, 3, 4 nad wejściem zaprojektować naświetla PCV.

- Przewidzieć wymianę trzech starych okien zewnętrznych na  PCV .

- Zaprojektować dodatkowe okno PCV o wymiarach istniejących,

- Zaprojektować poziom rur c.o. i rozprowadzić ogrzewanie do pomieszczeń.

- Przewidzieć likwidację wejścia do bunkra ( 2 szt.) – zamurowanie  i izolację od zewnątrz.

- Przewidzieć położenie płyt gresowych  (grubych) w pomieszczeniach warsztatowych i na korytarzu.

- Zaprojektować instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w pomieszczeniach i na korytarzu.

- Przewidzieć gniazda 3 – fazowe 16A.

- Zaprojektować otwór drzwiowy z korytarza piwnicy do pomieszczenia 4 A.

- Zaprojektować instalacje niskoprądowe,  tj. domofonową, telefoniczną, telewizji kablowej

i internetową.

  - Informacje dodatkowe:

- Forma przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

- Wielobranżowy projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego

( inwentaryzacja w niezbędnym zakresie, projekt architektoniczno – konstrukcyjny, elektryczny, sanitarny, instalacji niskoprądowej)  – w formie papierowej - 5 kpl. oraz w formie  elektronicznej w formacie *.pdf  na płycie CD - 2 kpl.

- Szczegółowy kosztorys inwestorski - w formie papierowej -  2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.ath na płycie CD - 2 kpl.

- Kosztorysy nakładcze szczegółowe wraz z przedmiarem - w formie papierowej -  2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.ath na płycie CD - 2 kpl.

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - w formie papierowej -  2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.doc na płycie CD - 2 kpl.

- Zgłoszenie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 o zamiarze rozpoczęcia robót.

- Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej.

- Wizja lokalna z udziałem inspektora nadzoru Tomasza Jackowskiego, kierownika obiektu Krystyna Łabaj i pracownika technicznego Krzysztofa Kaliszczaka odbędzie się  dnia 23.03.2012 o godz. 1000 w holu budynku biblioteki.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez w/wymienionych pracowników.

- Termin wykonania dokumentacji: 40 dni.

- Wynagrodzenie wykonawcy:

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe,

Forma płatności: faktura końcowa po wykonaniu i dostarczeniu, a następnie odbiorze dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Zamawiającego bez uwag i złożenia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.”

Dokumentację należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP : „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia jest.

- inspektorzy nadzoru:

-  robót budowlanych,             	    -   Tomasz Jackowski tel. (91) 449 45 17

- robót  sanitarnych		     - Andrzej Dobrowolski tel (91) 449 45 17

- robót  elektrycznych	  	     - Mieczysław Bekas tel (91) 449 48 92

- przedstawiciel Działu Technicznego    - Krystyna Michalczuk tel (91) 449 -46 -41

- kierownik DS. 5      			     - Krystyna Łabaj  tel (91)449 – 47-58

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu domu studenckiego nr 5 przy al. Piastów 24 w Szczecinie wszystkie branże wraz ze zgłoszeniem w Wydziale Urbanistyki

i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1.

zawierającą (formularz ofertowy wraz) składać należy w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie al. Piastów 48, Sekretariat pokój 415, w terminie do dnia 26.03.2012r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2012r.w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

w pok. 409 o godzinie 1230.