ZAKRES prac modernizacyjnych

pomieszczeń w Instytucie Inżynierii Materiałowej

I Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Część 1a

Osoba do kontaktów: prof. Jolanta Baranowska – Tel. 606 607 059

Sala 014H (piwnica)

- Modernizacja instalacji wentylacyjnej  - podłączenie szafy odczynnikowej do systemu wentylacji

Sala 107:

- Modernizacja systemu wentylacji, zwiększenie jego wydajności – wprowadzenie rury do przewodu wentylacyjnego (podłączenie dygestoriów)

Sala 28:

- Podłączenie dygestoriów i szaf butlowych do wentylacji

Część 1b

ZAKRES prac modernizacyjnych

pomieszczeń w Instytucie Inżynierii Materiałowej

II Zakład Tworzyw Polimerowych

Osoba do kontaktów: dr inż. Konrad Kwiatkowski – Tel. 506017681

Laboratorium 303

- Wykonanie instalacji wyciągowej

Część 2

ZAKRES prac modernizacyjnych

pomieszczeń w Instytucie Inżynierii Materiałowej

III ODLEWNIA

Osoba do kontaktów: dr inż. Andrzej Drotlew, tel. 601 34 28 36

Modernizacja odpylacza cyklonowego tak by pracował w układzie automatycznego oczyszczania filtrów i zasobników pyłu. Modernizacja zespołów wentylacyjnych  tak, by spełniały aktualne wymagania dotyczące wydajności oraz ograniczenia hałasu i separacji pyłów. Wszystkie zespoły po modernizacji muszą być wyposażone w tłumiki akustyczne, separatory pyłów i inne, aktualnie wymagane przyrządy. Wydajności dotychczas używanych zespołów wentylacyjnych są następujące:  8090, 3055, 4125, 2925 2535, 680, 4125, 1100