Znak sprawy: ATT/231-620/przeglądy/14		Szczecin, dnia 08.05.2014

WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, na Wykonanie kontroli stanu technicznego budynków, instalacji gazowych  i przewodów kominowych obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1623 tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami).

Treść zapytań i odpowiedzi zamawiającego

Zamawiający – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, działając na podstawie zapisu art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) przekazuje niniejszym Wykonawcom, którzy uzyskali IWZ od Zamawiającego oraz udostępniony na stronie internetowej  www.zut.edu.pl, treść zapytań  jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 8 i 9.05  br. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:  Wykonanie kontroli stanu technicznego budynków, instalacji gazowych  i przewodów kominowych obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1623 tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami),  wraz  z odpowiedziami na zapytania.

Pytanie 1:

Jaka jest powierzchnia zabudowy, powierzchnia dachu i liczba kondygnacji dla każdego z budynków

Odpowiedź:

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia dachu i liczba kondygnacji dla każdego z budynków podana w

zał nr 3b.

Pytanie 2:

Jaka jest liczba instalacji gazowych

Odpowiedź:

Instalacje gazowe w  zał. nr 3b.

Pytanie 3:

Jaka jest liczba kominów dymowych - przy kotłowniach na paliwo stałe (jeżeli jest)

Odpowiedź:

Brak kotłowni na paliwo stałe

Pytanie 4:

Jaka jest liczba kominów spalinowych - przy kotłowniach na paliwo płynne (jeżeli jest)

Odpowiedź:

Brak kotłowni na paliwo płynne.

Pytanie 5:

Czy w budynkach (i których) jest wentylacja mechaniczna z dodatkowymi (odrębnymi przewodami, dodatkową instalacją przewodzącą)?

Odpowiedź:

Zgodnie z danymi  zawartymi w zał nr 3b.

Pytanie 6:

Czy zlecenie dotyczy prac o charakterze jednorazowym, czy powtarzalnym (czy zlecenie będzie powtarzalne)?

Odpowiedź:

Zlecenie dotyczy prac o charakterze jednorazowym, wypełnia całość potrzeb na tym etapie.

Pytanie 6:

W protokole z przeglądu instalacji gazowej w pkt.9 określono wykonanie próby szczelności podczas przeglądu instalacji gazowej w okresie co 5 lat w budynkach użytkowanych 15 lat i więcej. Moje pytanie - czy w jakimkolwiek budynku w tym zapytaniu ofertowym przypada wykonanie przeglądu instalacji gazowej co 5 lat z wykonaniem próby szczelności. Nadmienię, że w większości przypadków obecne instalacje gazowe są tak skonstruowane, że nie ma możliwości wykonania tej próby bez rozcinania, przerabiania instalacji oraz montażu dodatkowych zaworów i króćców podłączeniowych wg informacji uzyskanych z Zakładu Gazowniczego w Szczecinie.

Odpowiedź:

Nie, budynki posiadają aktualne przeglądy pięcioletnie. Załączony  wzór protokołu należy zaadaptować dla potrzeb protokołu przeglądu okresowego  jak w pkt. I wzoru.

Pytanie 6:

Przegląd instalacji gazowych połączony jest z kominami czy też nie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami IWZ Dział III - Zamawiający nie dopuszcza możliwość częściowej realizacji zamówienia.

Powyższe  informacje nie powodują zmiany  terminu składania i otwarcia ofert tzn.: termin składania ofert do dnia 13.05.2014 r. do godz. 10 00 . Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2014r. o godz. 10 30  w siedzibie Zamawiającego:    Szczecin,

al. Piastów 48  pok. 430. Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe postanowienia Istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

załącznik nr 3b  Opis przedmiotu zamówienia – wykaz obiektów

- na oryginale właściwy podpis -