ZADANIE NR III

Remont Domu Studenckiego AMICUS – Wykonanie dokumentacji projektowej na remont instalacji DSO Domu Studenckiego Amicus przy ul. Chopina 55 w Szczecinie.

ZAKRES RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH ZADANIE NR IV

W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić:

- wykonanie koncepcji w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz uzgodnienie z Uczelnianym Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- wykonanie inwentaryzacji budynku na podstawie której należy wykonać dokumentację projektową na remont instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w DS. Amicus.

- wykonanie projektu budowlanego na remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenckim Amicus wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót.

Pozostałe informacje

1.  Płatności:

a). na podstawie jednej faktury za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego bez uwag ;

b) za nadzór autorski – sukcesywnie w miarę realizacji robót przez Zamawiającego, lecz nie

później niż 3 lata od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

c). Projektant, który zostanie wybrany w drodze niniejszego zapytania zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień w przypadku zapytań oferentów po ogłoszeniu przetargu na wykonanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji, jak również w trakcie realizacji robót.

2.  Sposób przygotowania dokumentacji

a) projekt budowlany - 3 egz. w formie papierowej oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg w programie CAD na płycie CD;

b). kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót – 2 kpl w wersji papierowej oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf oraz w programie ath;

c). specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w 2 kpl w wersji papierowej oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf oraz w programie Word.

d). Zamawiający przekaże Projektantowi posiadaną dokumentację w wersji elektronicznej w formacie *pdf są to rysunki dotyczące rzutów poszczególnych kondygnacji Domu Studenckiego Amicus na podstawie której Projektant wykona inwentaryzację w zakresie wykonania remontu instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego .

3.  Termin wykonania:

a) Projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, odstępstw i opinii , sporządzenie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie 40 dni od podpisania umowy;

b) nadzór budowlany w terminie 3 lat od odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

4. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać

uczciwą  konkurencję.

Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

5. Nadzór autorski

W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów. Przewiduje się do 2 pobyty projektanta 
na budowie. Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 3 lat chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej.