Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ

z przeglądu instalacji gazowej w budynku

I. Przeglądu okresowego instalacji gazowej dokonał na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006r.Nr 156, poz. 1118, art. 62 )

zespół w składzie :

a) ...............................................................

b) ...............................................................

1. Adres budynku: ul. .......................................................................nr...... , .....-...... …………..

2. Właściciel budynku: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1. Zakres przeglądu: roczny* – pięcioletni *

2. Rodzaj gazu używanego w budynku: sieciowy GZ-50* ; butlowy (propan-butan)*

3. Liczba przyłączy do budynku: ............... ; liczba pionów gazowych w budynku : ................; materiał i rodzaj połączeń rurociągów z których wykonana jest instalacja : .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Lokalizacja kurków głównych: ................................................................................................ .......................................................................................................................................................

(np. przed budynkiem - w szafce metalowej – bez szafki metalowej odkryty)

5. Stan szafki głównego kurka gazowego: ......................................................................................................................................................

6. Dostęp do kurków i zaworów gazowych:

a) kurek główny: ......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

b) zawory odcinające na wewnętrznej instalacji gazowej ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Stan przejść przewodów gazowych przez zewnętrzna ścianę budynku: .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Ocena stanu pionów gazowych i ich usytuowanie: .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.Ocena stanu technicznego instalacji gazowej (w tym wpływu korozji) na poziomie piwnic:

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Stan pomalowania przewodów instalacji gazowej w piwnicy na kolor żółty (opisać czy rury są w całości pomalowane, czy nie i na jaki kolor): .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Przegląd instalacji gazowej w zakresie sprawdzenia szczelności (badanie eksplozymetrem)

1. Szczelność przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynków: .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Szczelność  połączeń gwintowanych i zaworów gazowych: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Szczelność podejść do gazomierzy oraz szczelności gazomierzy:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Szczelność instalacji gazowej i stężenie gazu przy pomocy eksplozymetru:

a) w piwnicach:............................................................................................................................. .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) na klatkach schodowych i wewnątrz lokali:............................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze:..................... .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) we wnękach wodomierzowych:................................................................................................ .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

5. Stanu przyborów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Stan elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod katem zgodności z wymogami testowymi: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Ocena stanu rur odprowadzających spaliny od urządzeń gazowych do wlotu do kanału spalinowego komina: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Inne uwagi: ............................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Wyniki wykonanej co 5 lat próby szczelności w budynkach użytkowanych 15 lat i więcej przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu / sprawność całkowita obniżona, niesprawność.

10. Na podstawie dokonanego przeglądu stwierdza się, że instalacja gazowa w w/w budynku:

a) jest sprawna technicznie i dopuszczona do dalszej eksploatacji,

b) jest sprawna technicznie, ale posiada usterki wymienione w pkt. ........................................... ............................................................................ , które nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Instalacje dopuszcza się do dalszej eksploatacji,

c) stwierdzono usterki wymienione w pkt. .............................................. i zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” podlegają one obowiązkowemu usunięciu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.                                                   Instalacja jest niesprawna technicznie i należy ja wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia w/w usterek,

d) wnioski w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub modernizacji instalacji gazowej: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podpisy komisji: 					Podpis przyjmującego protokół:

1. ...............................................................

2. ...............................................................