..................................... dnia........................

PROTOKÓL NR ........

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, będących własnością:

.............................................................................................................................

położonym w: ........................................... przy ul. ........................................... nr ...................

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: ……………………………………....................................................................

przy udziale ...................................................................

w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona 2 niniejszego protokółu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.*

| 1. 2. 3. 4. 5. | ........................................................................................................................................................ …..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... |
| --- | --- |

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania, podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie, bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: ......................................................

…………………………..

Opiniodawca (uprawniony mistrz kominiarski)

Osoby uczestniczące w kontroli

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Protokół otrzymują:

1. Właściciel Obiektu

2. Opiniodawca

3. Terytorialnie właściwy Organ

Państwowego Nadzoru Budowlanego

ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY ROCZNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ KOMINOWYCH OBEJMUJE

SPRAWDZENIE:

1.Drożności przewodów kominowych

2.Czy nie występują uszkodzenia:

– przewodów kominowych (dach, strych, piwnica)

– włazów, drabin, ław kominiarskich

3.Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych, spalinowych dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. (Dz.U. Nr 80 poz. 563)

4. Czy  istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów  kominowych.

5. Czy występuje ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

6.  Nie dotyczy prawidłowości podłączeń kominowych oraz szczelności przewodów.