Szczecin, dnia 10.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41/2019

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania klimatyzacji wraz z niezbędną modernizacją wentylacji mechanicznej w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2		Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3		Wzór Umowy

Załącznik nr 4		Klauzula Informacyjna Administratora Danych

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej klimatyzacji wraz z niezbędną modernizacją wentylacji mechanicznej w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Szczecinie za wyjątkiem pomieszczeń, w których jest klimatyzacja lub jest projekt klimatyzacji, tj.: Auli, pomieszczeń nr:  3/46, 2/30, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28A, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1,37, -1/32, -1/33, -1/34, -1/35, -1/36, -1/37, -1/38, -1/39, -1/40, -1/41, ciągów komunikacyjnych, toalet i klatek ewakuacyjnych.

Zakres prac projektowych:

- wykonanie inwentaryzacji w niezbędnym zakresie i koncepcji;

- wykonanie projektu budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
dla pomieszczeń za wyjątkiem wskazanych w Dziale I powyżej,  wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, opinii, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę;

- wykonanie projektu wykonawczego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, zestawienia kosztorysów, przedmiarów robót 
z podziałem na branże;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- złożenie w imieniu Zamawiającego do organu administracji budowlanej w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty objęte zakresem opracowania i uzyskanie tej decyzji,

- przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji projektowej,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

- inwentaryzację w niezbędnym zakresie, koncepcję do akceptacji przez Zamawiającego 
- w terminie do 60 dni od podpisania umowy;

- wielobranżowy projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, opinii, przedłożony do akceptacji przez Zamawiającego - w terminie do 120 dni od akceptacji koncepcji;

- złożenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej;

- uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na budowę - w terminie administracyjnym;

- projekt wykonawczy wszystkich branż do zatwierdzenia przez Zamawiającego, kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztorysów, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w terminie do 90 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego;

- nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

V.	Forma przekazania przedmiotu zamówienia

Dokumentację projektową i kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

- koncepcję – 3 egz. w formie papierowej oraz  w wersji elektronicznej w formatach:
 pdf i dwg na pen-drive -2 szt,

- projekty budowlane - 5 egz. w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej

- w Urzędzie Miejskim) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD na pen-drivach,

- projekty wykonawcze - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 
w formacie *pdf, dwg-programie CAD na pen-drivach,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH 
i programie Excel;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie Word.

Przekazanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Do protokołów zostanie załączone oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja projektowa i kosztorysowa jest zgodna z zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

VI.	Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę ustala się jako ryczałtowe, płatne na podstawie faktur częściowych:

- 90% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu inwentaryzacji, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, zestawienia kosztorysów, STWiOR i przekazaniu Zamawiającemu oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego statusu ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

- 10% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po udzieleniu odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu konkurencyjnym;

- wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne miesięcznie na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego pobytu Projektanta na budowie. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje max. do 6 wizyt Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu

Przekazanie dokumentacji nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

VII.	Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VIII.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

Obowiązek uczestniczenia w wizji lokalnej. Złożona oferta przez Wykonawcę nie biorącego udziału w zaplanowanej przez Zamawiającego wizji lokalnej zostanie odrzucona.

IX.	Podpisanie umowy

- Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

X.	Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację projektowa i kosztorysową 
na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania ich odbioru końcowego bez uwag.

XI.	Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu umownego zakończenia prac,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za nie udzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu na roboty zaprojektowane utworem, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości: 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartość kar umownych nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia.

XII.	 Informacje dodatkowe

- Zamawiający posiada dokumentację projektową powykonawczą całego budynku 
CD-BN wraz z instalacjami w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf.

- Zamawiający oczekuje wykonania rysunków w czytelnej skali, np. 1:50.

- Projektant zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, odstępstwa, opinie, ekspertyzy niezbędne w celu uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania monitorujące postęp prac
i uszczegóławiające przyjęte przez Projektanta rozwiązania, przy udziale użytkowników.

- Spotkania będą protokołowane elektronicznie przez Projektanta, a protokół ze spotkania będzie drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.

- Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców na realizację robót na podstawie opracowanego projektu 
w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu konkurencyjnym.

- W przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną na podstawie opracowanego bilansu energetycznego, z tytułu zasilenia urządzeń klimatyzacyjnych, Projektant przygotuje wniosek do ENEA o wydanie nowych warunków podłączenia i opracuje dokumentację projektowanego nowego zasilenia, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane wybranemu Projektantowi po podpisaniu umowy.

9.   W zakresie modernizacji wentylacji mechanicznej należy wykonać:

- Pomieszczenie 1/21 - do jednego wyciągu o wydajności 100 m3/h podłączone są 4 szafy wentylowane. Należy rozwiązać problem wentylacji wyciągowej i kompensacji powietrza 
w pomieszczeniu.

- Pomieszczenie 2/40 - należy rozwiązać problem z dostosowaniem dygestorium do związków chemicznych, ich temperatur oraz intensywności wykorzystania urządzenia np. poprzez wymianę istniejącego lub doprojektowanie dodatkowego urządzenia oraz dostosowanie kompensacji do zaprojektowanego rozwiązania.

- Laboratorium 2/44 - należy zapewnić wentylację nawiewną poprzez zaprojektowanie 
2 nawiewników od istniejącego przewodu nawiewnego w suficie podwieszonym pomieszczenia,

- Laboratorium 2/41 - zaprojektowanie odciągu miejscowego nad projektowanym stanowiskiem do zatężania próbek podłączonego do istniejących przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu 2/46 po obowiązkowej opinii p.poż. w sprawie odczynników, z którymi odciąg będzie miał do czynienia.

XIII.   Wizja lokalna

Warunkiem przystąpienia do złożenia oferty jest obowiązek udziału w wizji lokalnej 
i zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą budynku posiadaną przez Zamawiającego.

Zamawiający planuje wizję lokalną z udziałem oferentów oraz udostepnienie posiadanej dokumentacji.

- Wizja lokalna odbędzie się dnia 13.06.2019 r. o godz. 11oo.

XIV.   Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownik Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel-Palenica;  e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista w Dziale Technicznym	- Beata Bernardelli           e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

XIII. 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej klimatyzacji wraz z niezbędną modernizacją wentylacji mechanicznej w budynku CDBN przy al. Piastów 45 
w Szczecinie

zawierającą:

- formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 18.06.2019 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.