OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zasypania wszystkich pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 
przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie.

I. Ogólne dane techniczne

Pomieszczenia piwniczne po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 przy
al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie, zlokalizowane są częściowo pod częścią nadziemną budynku, a częściowo poza jego nadziemnym obrysem. Dawny skład opału zlokalizowany jest poza obrysem budynku pod drogą wewnętrzną i utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej. Pozostałe pomieszczenia piwniczne znajdują się pod częścią nadziemną budynku. W piwnicach można wyodrębnić następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie składu opału,

- pomieszczenie przylegające do składu opału,

- pomieszczenie węzła cieplnego,

- klatka schodowa.

Dane pomieszczeń piwnicznych:

- powierzchnia zabudowy piwnic				-    409,60 m2,

- powierzchnia zabudowy części poza obrysem budynku 	-    223,12 m2,

- kubatura piwnic						- 1 565,00 m3,

- kubatura poza obrysem budynku				-     675,80 m3.

II. 	Temat przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę, zasypania wszystkich pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie.

W opracowaniu należy uwzględnić:

- zasypanie części pomieszczeń piwnicznych, znajdujących się poza obrysem nadziemnej części budynku bez rozbierania konstrukcji i całej nawierzchni, poprzez otwory służące do wpompowania mieszanki cementowo-piaskowej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego wariantem nr 3.2 Ekspertyzy Technicznej stanu technicznego stalowych podpór w pomieszczeniach piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału 
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie, opracowaną przez Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA mgr inż. Wojciech Włodarczyk, Warszawa, kwiecień 2018 r., tj.:

- wykonać w stropie odcinkowym (bez rozbierania konstrukcji i całej nawierzchni) otworów służących do wpompowania mieszanki cementowo-piaskowej (chudego betonu),

- wypełnić pomieszczenia pod stropem mieszanką piasku z cementem (chudy beton) przez wcześniej wykonane otwory, warstwami o wysokości ok. 0,5 m z przerwami na rozpoczęcie procesu wiążącego chudego betonu (chroniąc ściany rozdzielające pomieszczenia przed zbyt dużym parciem betonu),

- odtworzyć nawierzchnię drogi wewnętrznej i ciągów pieszych w miejscach wykonania otworów.

- pojazdy poruszające się po danym terenie to samochody osobowe, a także śmieciarki
o masie całkowitej do 26 ton.

III. 	Zakres robót projektowych

- wykonanie wtórnika i inwentaryzacji w niezbędnym zakresie,

- wykonanie projektu budowlanego zasypania wszystkich pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 
w Szczecinie, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw i innych opinii (w tym akceptacji Zamawiającego),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego  decyzji pozwolenia na rozbiórkę,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),

- pełnienie nadzoru autorskiego.

IV. Sposób przygotowania i przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- inwentaryzację – 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD na pen-drivach,

- projekt budowlany

- celem przedłożenia do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego – 1 egz. 
w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formatach: pdf i dwg na pen-drive,

- ostateczna wersja projektu (po pisemnej akceptacji Zamawiającego) – łącznie 
5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych 
w Urzędzie Miasta) i w formie elektronicznej w formatach: pdf i dwg na pen-drive 
– 2 szt.,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót po 2 komplety w wersji papierowej 
i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH i programie Excel,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie Word.

V.	Nadzór autorski.

W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje max. do 4 wizyt Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu.

VI.	Płatności.

- 70% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu wtórnika 
i inwentaryzacji w niezbędnym zakresie, projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR i przekazaniu Zamawiającemu oraz złożeniu wniosku 
o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę, uwzgledniającego zasypanie wszystkich pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie,

- 20% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po otrzymaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

- 10% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po udzieleniu odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu przetargowym,

- wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne jednorazowo po zakończeniu robót budowlanych, na podstawie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania, wizyt Projektanta na budowie.

Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

VII.	Termin wykonania

- wtórnika, inwentaryzacji, projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienia 
z Zamawiającym), odstępstw i innych opinii oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na rozbiórkę - w terminie do 90 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - w terminie do 155 dni od podpisania umowy,

- nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

VII.	Informacje dodatkowe

- Zamawiający oczekuje wykonania rysunków w czytelnej skali np. 1:50,

- Zamawiający przewiduje spotkania monitorujące postęp prac i uszczegóławiające przyjęte przez Projektanta rozwiązania, przy udziale użytkowników.

- Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców na realizację robót na podstawie opracowanego projektu w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym.

- Wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane wybranemu Projektantowi po podpisaniu umowy.

IX.	Prace projektowe należy wykonać zgodnie poniższymi wskazówkami:

1.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W załączeniu :

- Ekspertyza Techniczna stanu technicznego stalowych podpór w pomieszczeniach piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 przy 
al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie, opracowana przez Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA mgr inż. Wojciech Włodarczyk, Warszawa, kwiecień 2018 r. – załącznik nr 2 a.

- Mapa ze wskazaniem pomieszczeń piwnicznych, znajdujących się poza obrysem nadziemnej części budynku – załącznik nr 2 b.

- Plan pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych do zasypania – uzgodniony 22.06.2018 r. – załącznik nr 2 c.