Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-92080/6/18/MK

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.10.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 15.10.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 97/2018 na Wykonanie Ekspertyzy Budowlanej stanu technicznego komina usytuowanego przy ul. Sikorskiego 39 ze wskazaniem programu prac zabezpieczających zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie pkt. 1 zakresu przedmiotu zamówienia, tj. :"Operat geodezyjny                          z poligonem stałym”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wykonanie pomiarów geodezyjnych, tj. badanie wychylenia komina położonego przy                      ul. Sikorskiego 39 w Szczecinie.

Pytanie nr 2

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem punktów poligonu stałego? Czy dotyczy to utrwalenia punktów pomiarowych zgodnie z PN-88/8-03004 oraz utrwalania stanowisk pomiarowych wybranej metody pomiarów kątowych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Czy komin jest obecnie eksploatowany?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, komin jest wyłączony z eksploatacji.

Termin składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian, tj. założenie w dniu 22.10.2018 r. 
do godz. 1000,  a termin otwarcia w dniu 22.10.2018 r. o godz. 1030.