Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „Wykonanie audytu dostępności architektonicznej dla 39 budynków dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.”

**Specyfikacja audytu dostępności architektonicznej**

1. **Definicje**
2. Bariera – przeszkoda fizyczna, architektoniczna lub techniczna, która utrudnia lub uniemożliwia przemieszczanie się, funkcjonowanie oraz przebywanie osób z niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu) w pomieszczeniu lub wokół pomieszczenia objętego oceną.
3. Diagnoza – rozpoznanie stanu technicznego budynków objętych oceną na podstawie jego cech, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości.
4. Identyfikacja barier – rozpoznanie barier w budynkach objętych oceną wg ich cech szczególnych,
5. Zalecenia – stanowisko Audytora w konkretnej sprawie lub dziedzinie dotyczącej rozpoznanej i badanej bariery wraz z propozycją jej rozwiązania.
6. **Przedmiot i zakres audytu**

Audyt obejmuje diagnozę budynków, identyfikację barier w nich występujących wraz
z wstępnymi zaleceniami w zakresie ich likwidacji lub eliminacji. Audytem zostaną objęte następujące budynki dydaktyczne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa budynku** | **Powierzchnia, m2** | **Kondygnacje** | **Adres nieruchomości** |
| 1 | WBiHZbudynek dydaktyczny | Użytkowa | 2103,55 | 3 | ul. Janickiego 29 |
| Zabudowy | 853,71 |
| 2 | WBiHZbudynek dydaktyczny | Użytkowa | 1862,64 | 2 | ul. Janickiego 32 |
| Zabudowy | 622,00 |
| 3 | WBiAbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 13995,00 | 5(4), 4(3) | Al. Piastów 50a |
| Zabudowy | 3625,00 |
| 4 | WBiAbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 4037,62 | 6(5) | ul. Żołnierska 50 |
| Zabudowy | 1019,01 |
| 5 | WBiA Laboratorium wodne łokietka/ dydaktyczny | Użytkowa | 210,89 | 1 | Al. Piastów 51 |
| Zabudowy | - |
| 6 | WEkbudynek administracyjno-dydaktyczny | Użytkowa | 4523,00 | 5(4) | ul. Żołnierska 47 |
| Zabudowy | 1116,00 |
| 7 | WEkbudynek administracyjno-dydaktyczny | Użytkowa | 2957,30 | 5(4) | ul. Janickiego 31 |
| Zabudowy | 772,00 |
| 8 | WEbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 3970,00 | 5(4) | ul. Sikorskiego 37 |
| Zabudowy | 869,00 |
| 9 | WEbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 7160,50 | 5(4) | ul. 26 kwietnia 10 |
| Zabudowy | 1854,00 |
| 10 | WErozbudowa budynku (budynek z salą audytoryjną/ dydaktyczny) | Użytkowa | 1954,18 | 2(1) | ul. 26 kwietnia 10 |
| Zabudowy | 1213,95 |
| 11 | WIbudynek dydaktyczny nr 1 | Użytkowa | 4860,78 | 5(4) | ul. Żołnierska 49 |
| Zabudowy | 1185,95 |
| 12 | WIbudynek dydaktyczny nr 2 | Użytkowa | 4093,95 | 5(4) | ul. Żołnierska 52 |
| Zabudowy | 1030,60 |
| 13 | WIMiMbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 13498,50 | 5(4) | Al. Piastów 19 |
| Zabudowy | 2757,00 |
| 14 | WIMiMhala technologiczna „nowa”/ dydaktyczny | Użytkowa | 4528,14 | 3(2) | Al. Piastów 19 |
| Zabudowy | 3720,31 |
| 15 | WIMiMhala technologiczna „stara”/ dydaktyczny | Użytkowa | 1256,00 | 1 | ul. Sikorskiego 38 |
| Zabudowy | bd. |
| 16 | WIMiMbudynek Odlewni Doświadczalnej/ dydaktyczny | Użytkowa | bd. | 2 | ul. Sikorskiego 40 |
| Zabudowy | bd. |
| 17 | WIMiMbudynek Katedry Techniki Cieplnej/ dydaktyczny | Użytkowa | 9405,00 | 2(1) | ul. Sikorskiego 39 |
| Zabudowy | 1822,43 |
| 18 | WKŚiRbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 10307,40 | 5(4) | ul. Słowackiego 17 |
| Zabudowy | 5243,43 |
| 19 | WKŚiRhala wegetacyjna administracyjno/ dydaktyczny | Użytkowa | 1030,00 | 1 | ul. Słowackiego 17 |
| Zabudowy | 823,00 |
| 20 | WKŚiRbudynek dziekanatu/ dydaktyczny | Użytkowa | 760,00 | 3(2) | ul. Słowackiego 17 |
| Zabudowy | 412,00 |
| 21 | WKŚiRbudynek dydaktyczny | Użytkowa | 2602,00 | 4(3) | ul. P. Pawła VI nr 1 |
| Zabudowy | 1118,00 |
| 22 | WKŚiRbudynek warsztaty/ dydaktyczny | Użytkowa | 608,00 | 1 | ul. P. Pawła VI nr 1 |
| Zabudowy | 608,00 |
| 23 | WKŚiRbudynek część A/ dydaktyczny | Użytkowa | 3050,00 | 5 | ul. Pawła VI nr 3a |
| Zabudowy | 651,00 |
| 24 | WNoŻiRbudynek główny dydaktyczno-administracyjny | Użytkowa | 3142,32 | 4(3) | ul. K. Królewicza 4 |
| Zabudowy | 1321,00 |
| 25 | WNoŻiRpawilon A, B, C, D/ dydaktyczny | Użytkowa | 1084,00 | 1 | ul. K. Królewicza 4 |
| Zabudowy | 1530,00 |
| 26 | WNoŻiR budynek główny część B dydaktyczny | Użytkowa | 3523,00 | 5 | ul. P. Pawła VI nr 3B |
| Zabudowy | 795,00 |
| 27 | WNoŻiR CBiMO dydaktyczno-administracyjny | Użytkowa | 2155,57 | 2 | ul. Janickiego 35 |
| Zabudowy | 1084,00 |
| 28 | WTMiTbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 65550,00 | 7(1) | Al. Piastów 41 |
| Zabudowy | 1172,00 |
| 29 | WTMiThala „A” dydaktyczny | Użytkowa | bd. | 2 | Al. Piastów 41 |
| Zabudowy | 2160,00 |
| 30 | WTMiThala „B” dydaktyczny | Użytkowa | bd. | 2 | Al. Piastów 41 |
| Zabudowy | 1050,00 |
| 31 | WTMiTLaboratorium Zakładowe Wibroakustyki Stosowanej/ dydaktyczny | Użytkowa | bd. | 1 | Al. Piastów 41 |
| Zabudowy | 153,60 |
| 32 | WTiIChbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 5731,37 | 5(4) | ul. Pułaskiego 10 |
| Zabudowy | 2720,00 |
| 33 | WTiIChbudynek główny/ dydaktyczny | Użytkowa | 11425,00 | 6(5) | Al. Piastów 42 |
| Zabudowy | 1800,00 |
| 34 | Budynek Jednostek Międzywydziałowych | Użytkowa | 9156,00 | 9(8) | Al. Piastów 48 |
| Zabudowy | 1362,00 |
| 35 | Biblioteka Główna | Użytkowa | 4679,39 | 2(1) | ul. Ku Słońcu 140 |
| Zabudowy | 2644,57 |
| 36 | RCiITT | Użytkowa | 4287,97 | 5(4) | ul. Jagiellońska 20-21 |
| Zabudowy | 1545,98 |
| 37 | Budynek Centrum Dydaktyczno- Badawcze Nanotechnologii | Użytkowa | 11104,61 | 6(4) | Al. Piastów 45 |
| Zabudowy | 2384,50 |
| 38 | Studium Kultury | Użytkowa | 553,00 | 4(3) | Ul. Wyspiańskiego 1 |
| Zabudowy | 404,00 |
| 39 | SWFiShala sportowa | Użytkowa | 2943,00 | 3(2) | Ul. Tenisowa 33 |
| Zabudowy | 1915,75 |

W nawiasach wpisana jest liczba kondygnacji naziemnych, bez strychu

**Ocenie dostępności architektonicznej podlegają:**

1. Otoczenie budynków m.in. ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznaczenia dźwiękowe i dotykowe.
2. Strefy wejściowe budynków m.in. ciągi piesze, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynku.
3. Komunikacja pionowa i pozioma budynku m.in.: korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki.
4. Dostępność usług i funkcji m.in. oświetlenie, stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet.
5. W każdym budynku ocenie dostępności podlegać będzie 3-5 wybranych pomieszczeń np. sale wykładowe, ćwiczeniowe (laboratoryjne), dziekanat, biblioteka, które wskazane zostaną przez Zamawiającego przed lub w trakcie prowadzenia audytu.

**Ocenę dostępności należy przeprowadzić uwzględniając potrzeby wynikające
z niepełnosprawności narządu:**

1. ruchu (05-R),
2. słuchu (03-L),
3. wzroku (04-O).
4. **Raport po audycie**

Wynikiem audytu będzie dostarczony przez Wykonawcę raport z badania.

Raport będzie zawierał przynajmniej:

* opis diagnozy budynków,
* opis zidentyfikowanych barier,
* opis zaleceń oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie szeroko rozumianej dostępności.

Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu:

* w wersji papierowej (2 szt.) oraz,
* w wersji elektronicznej (co najmniej wersja w formacie pdf i wersja edytowalna w formacie doc/ docx lub xls/xlsx - 2 pendrive’y z raportami we wskazanych formatach).
1. **Standardy oceny**

Ocena dostępności będzie uwzględniać następujące standardy:

* *Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami*

<https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami>

* *Zaktualizowane standardy dostępności budynków*

<https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zaktualizowane-standardy-dostepnosci-budynkow>

1. **Zespół audytujący**

Na potrzeby realizacji Zamówienia wykonawca zapewni następujący zespół audytujący:

1. Przynajmniej jednego inżyniera budownictwa lub architekta z przynajmniej 2 letnim doświadczeniem w audytowaniu przestrzeni publicznej.
2. Przynajmniej jedną osobę posiadającą przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
3. Przynajmniej dwóch konsultantów z niepełnosprawnościami.