ZAŁĄCZNIK nr 1

do Zapytania ofertowego nr ZP/WNoŻiR/929/A/21/22 z dnia 11.07.2022

na dostawę: 
cieplarki laboratoryjnej w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza

..............................................................................

..............................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Nr telefonu: ..................................................

Adres e-mail: ......................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę cieplarki laboratoryjnej w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: …………………… PLN Brutto.

Cieplarka laboratoryjna w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza:

- Inkubator z mikroprocesorową kontrolą i wyświetlaczem cyfrowym temperatury

- Pojedyncza komora z pełnymi drzwiami zewnętrznymi i dodatkowymi przeszklonymi drzwiami wewnętrznymi,

- Min. 2 półki w standardzie,

- Temp. nastawna do maks.: 70°C, niezależne zabezpieczenie przed przekroczeniem zadanej temperatury,

- Dokładność ustawienia temp. : +/- 0,35ºC przy temp 37ºC

- Gniazdo wewnętrzne 230V i port dostępu umożliwiający wprowadzenie podłączeń do wnętrza komory

- Grzanie wnętrza z pięciu stron

- Pojemność: min 55 l

- Gwarancja min. 12 miesięcy

- Cena zawiera koszty transportu i instalacji

Oświadczenia:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na dostawę cieplarki laboratoryjnej w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza.

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym dostawę cieplarki laboratoryjnej w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza, przekazane przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

6. Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.

..................................... , dnia ........................   ..............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)