ZAŁĄCZNIK nr 1

do Zapytania ofertowego nr ZP/WNoŻiR/929/B/21/22 z dnia 11.07.2022

na dostawę: 
termocyklera z funkcją gradient

..............................................................................

..............................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Nr telefonu: ..................................................

Adres e-mail: ......................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę termocyklera z funkcją gradient oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: …………………… PLN Brutto.

Termocykler z funkcją gradient

- Blok aluminiowy, format bloku: 96 x 0,2 ml probówek PCR, 1 płytka PCR 8 x 12, 71 x 0,5 probówek PCR

- Funkcja gradientu ze stałą szybkością dojścia do zadanej temperatury

- Graficzny wyświetlacz ułatwiający programowanie i obsługę

- Zafoliowane przyciski sterowania, odporne na zachlapanie

- Funkcja wewnętrznej kontroli poprawności działania elementów Peltiera

- Zakres temperatur działania bloku: od min 4°C do min 99°C

- Zakres temperatury grzania pokrywy: od co najmniej 37°C do co najmniej 110°C

- Trzy zakresy kontroli temperatury: szybki, standardowy i bezpieczny

- Pokrywa automatycznie dopasowywana do wysokości analizowanych próbek oraz termiczna ochrona próbek  w celu uniknięcia parowani

- Tempo grzania (heating rate): min 2°C/s

- Tempo chłodzenia (cooling rate): min 2°C/s

- Możliwość wysyłania powiadomień o pracy e-mailem

- Gwarancja min. 12 miesięcy

- Cena zawiera koszty transportu i instalacji

Oświadczenia:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na dostawę termocyklera z funkcją gradient.

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym dostawę termocyklera z funkcją gradient, przekazane przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

6. Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.

..................................... , dnia ........................   ..............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)