**Zapytanie ofertowe**

**Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 17,   
70-310 Szczecin, na usługi eksploatacji 13-tu stacji transformatorowych Uczelni,**

**w okresie od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.**

**Pytania oferentów i odpowiedzi Uczelni**

Pytania:

1. Jaki zakres przeglądów należy wykonać na poszczególnych stacjach np. / zakres pomiarów, prób, itp/  
   2. Ilość i moc transformatorów na poszczególnych stacjach.  
   3. Czy w zakres prac wchodzi rozdzielnia 0,4kV.

Odpowiedzi:

**Ad.1.**

W ramach przeglądu należy wykonać pomiary:

- rezystancji izolacji stacji;

- rezystancji izolacji uzwojeń GN i DN transformatorów;

- pełne badanie oleju w transformatorach z konserwatorem.

**Ad. 2**.

Wykaz transformatorów jest pokazany w Załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

**Ad. 3.**

W zakres prac nie wchodzą rozdzielnie 0,4 kV.

Sporządził: Cz. Tyszka, 09.06.2015.