Szczecin, dnia 15 listopada 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych”(CBIMO), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia BHP.

# Specyfikacja:

Dostawa wyposażenia BHP według listy poniżej:

- Punkt pierwszej pomocy szt. 1

Specyfikacja przedmiotu

I FUNKCJA: UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY

· Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy (ZPP C) w oddzielnej walizce lub w torbie 1 kpl:

1. Opaska elastyczna 10 cm x 4 m 8 szt.

2. Opaska elastyczna 8 cm x 4 m 8 szt.

3. Bandaż dziany 10 cm x 4 m 6 szt.

4. Bandaż dziany 4 cm x 4 m 6 szt.

5. Opatrunek osobisty typu A 6 szt.

6. Kompres gazowy 9 x 9 cm 26 szt.

7. Kompres gazowy 1/2 m2 6 szt.

8. Plaster z gazą 10 x 6 cm 15 szt.

9. Plaster z gazą 10 x 8 cm 15 szt.

10. Plaster z gazą 6 cm x 1 m 4 szt.

11. Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m 3 szt.

12. Plaster na szpuli 5 cm x 5 m 3 szt.

13. Chusty trójkątne 6 szt.

14. Opatrunek na oparzenia Water Jel mały 1 szt.

15. Opatrunek na oparzenia Water Jel średni 1 szt.

16. Opatrunek na oparzenia Water Jel duży 1 szt.

17. Siatka opatrunkowa nr 3 3 szt.

18. Siatka opatrunkowa nr 6 3 szt.

19. Agrafka 12 szt.

20. Folia izotermiczna "Folia życia" 6 szt.

21. Rękawiczki ambulatoryjne (pary) 12 szt.

22. Nożyczki ratownicze 1 szt.

23. Pęseta anatomiczna 9 cm 1 szt.

24. Szyna Kramera 60 x 8 cm 2 szt.

25. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.

26. Maska pierwsza pomoc Pocket Mask 1 szt.

27. Kołnierz ortopedyczny regulowany 1 szt.

28. Płyn do odkażania rąk 100 ml 1 szt.

29. Chusteczki Leko - dezynfekcja 20 szt.

30. Zestaw do płukania oka 1 szt.

· Folie termiczne (koc przeciwwstrząsowy) 5 szt.

· Sól fizjologiczna 250ml 3 szt.

· Aparat do płukania oka 3 szt.

· Płyn AHD 2000 do dezynfekcji 250ml 2 szt.

II FUNKCJA: ZESTAW DO TLENOTERAPII i Resuscytacji

· Butla tlenowa stalowa 2,0 litra ( 300 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm ) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski z reduktorem na szybkozłączem typu AGA O2 oraz dodatkowym przepływomierzem od 0-15 l/min ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski + dwie maseczki nr 5 i nr 3

· Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym nie załamującym długości 2 m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi, rozmiar nr 5 ( duża ) i nr 3 ( mała )

III FUNKCJA: OZNACZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

· Lampa ostrzegawcza (światło przerywane, ogniwo suche) 1 szt.

· Taśma ostrzegawczo-oddzielająca 100 mb

· Pachołki ostrzegawcze 3 szt.

· „Zestaw głośno mówiący” (tuba elektroakustyczna z syreną) 1 szt.

· Pałeczki świetlne 3 szt.

· Latarka 1 szt.

· Zestaw sorbentów (poduszki,rękawy,maty sorpcyjne) 1 szt.

· Oznakowanie szafy fosforyzujące „zielony krzyż”

IV FUNKCJA: TRANSPORT POSZKODOWANEGO

· Nosze (deska ortopedyczna z pasami + stabilizacja głowy) 1 kpl

V. UNIERUCHOMIENIE ZŁAMAŃ ORAZ PODEJRZEŃ ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ

· Kołnierze szyjne regulowane 4 – pozycyjnie 2 szt.

· Szyny Kramera do unieruchomienia kończyny dolnej 150x12 2 szt.

· Szyny Kramera do unieruchomienia kończyny górnej 90x10 2 szt.

VI FUNKCJA: INDYWIDUALNE ZABEZPIECZENIE OSÓB UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

· Kask 1 szt.

· Kamizelka odblaskowa 4 szt.

· Ubranie ochronne odporne na rozdarcie 1 kpl

· Półmaska z pochłaniaczami 1 kpl

· Grube gumowe rękawice z szorstką wewnętrzną stroną 1 kpl

· Buty ochronne 1 kpl.

- Walizka pierwszej pomocy szt. 10

Specyfikacja przedmiotu

- walizka pierwszej pomocy wraz z normą DIN 13164.

- walizka wykonana z tworzywa ABS.

- apteczka posiada wieszak naścienny do ściagania apteczki w razie konieczności oraz blokade 90*, tak by można było z niej korzystać pozostawiając ją na ścianie.

- na walizce umieszczony znak ,,zielony krzyż”

- skład apteczki:

6 szt. Kompres 10 x 10 cm sterylny

2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

8 szt. Plastrów 10 x 6 cm

1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm

3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny

1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny

2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna

1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna

2 szt. Chusta trójkątna

1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm

1 szt. Nożyczki 14,5 cm

4 szt. Rękawice jednorazowe winylowe

1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy

1 szt. Spis wyrobów

1szt. kieszonki z logotypami do szybszego udzielania pierwszej pomocy

- Tabliczki informacyjne szt.

Specyfikacja przedmiotu:

Obiekt monitorowany szt. 4

- samoprzylepne

- wielkość 300x100 mm

Toaleta damska szt. 1

- materiał folia samoprzylepna

- wielkość 120x120 mm

- z wizerunkiem kobiety

Toaleta męska szt. 2

- materiał folia samoprzylepna

- wielkość 120x120 mm

- z wizerunkiem mężczyzny

Toaleta dla osób niepełnosprawnych szt. 2

- materiał folia samoprzylepna

- wielkość 120x120 mm

- z wizerunkiem wózka inwalidzkiego

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa szt. 10

- materiał PCV o grubości 0,5 mm

Instrukcja ogólna BHP w laboratoriach szt. 20

- materiał PCV o grubości 0,5 mm

Instrukcja BHP dla pomeszczeń administracyjno - biurowych szt. 14

- materiał PCV o grubości 0,5 mm

Instrukcja BHP techniki mycia i dezynfekcji rąk szt. 5

- materiał PCV o grubości 0,5 mm

Nakaz stosowania ochrony rąk szt. 2

- materiał PCV o grubości 0,5 mm

- wymiary: 22,4x27,5 cm

Istotne warunki zamówienia:

Termin dostawy 7 dni od złożenia zamówienia

Sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru.

Ofertę należy złożyć w CBIMO ul. Klemensa Janickiego 35, Szczecin, I piętro, pok. 2.11 do dnia 22.11.2011 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e - mail: paulina.scislowska@zut.edu.pl

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej
 nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie 
i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.”