Szczecin, dnia 26 października 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem przeprowadzenia prac konserwacyjnych na stacji meteorologicznej w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi:

| 1. | Przegląd i konserwacja okablowania masztu wraz z podziemnym doprowadzeniem do szafy rozdzielczej. Oczyszczenie z błota i zanieczyszczeń kablowej studzienki rewizyjnej. Płukanie kanałów kablowych. Naprawa uszkodzonych przez gryzonie złączy kablowych i ponowne ich podłączenie do szafy rozdzielczej |
| --- | --- |
| 2. | Naprawa deszczomierza, czujników wilgotności gleby oraz RhT |
| 3. | Naprawa zasilacza awaryjnego w szafie rozdzielczej |
| 4. | Materiały serwisowe i części zamienne |

# Specyfikacja:

Urządzenia zabawowe, tablicę informacyjną oraz prace ziemne należy zainstalować/wykonać na podwórzu Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Istotne warunki zamówienia:

Termin wykonania usług: 	pomiędzy 05.11.2012, a 30.11.2012 r. po uzgodnieniu telefonicznym.

Sposób zapłaty: 		przelew na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od wykonania usługi.

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi do dnia 2.11.2012 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e - mail: ostoja@zut.edu.pl

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.”