Szczecin dnia 08.10.2010 r.

Zapytanie cenowe dotyczące urządzenia do pomiaru intensywności przepływu soków w pniu i pędach roslin. Sapflow :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kieruje do Państwa zapytanie cenowe w sprawie wykonania dostawy:

I) Przedmiot zamówienia:

Miernik intensywności przepływu soków w pniu i pędach roślin. Sapflow

Przenośny aparat do niedestruktywnego wyznaczania całodobowych intensywności przepływu soków w pędach młodych drzew i krzewów. Monitorowanie tego parametru umożliwia określanie właściwego uwilgotnienia gleby, racjonalne zaopatrzenie roślin w wodę oraz sterowanie intensywnością wzrostu roślin.

Średnice badanych pędów

Zakres od 6 do 20 mm

Funkcjonalność

Możliwość jednoczesnego podłączenia minimum 8 czujników

Możliwość odtwarzania wyników w komputerze (złącze USB)

Dobra ochrona przed wpływami czynników pogodowych

Szybki montaż i demontaż

II) Termin realizacji:

30 dni od dnia potwierdzenia wyboru oferty na dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie I) przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

III) Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy i podpisania protokołu odbioru

IV) Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

V) Informacje dodatkowe:

- Wymagany okres gwarancji: nie krócej niż 12 miesięcy

- Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie

VI) Propozycja cenowa winna być złożona do dnia 18 października 2010 r. do godziny 15:00, przy użyciu poczty elektronicznej na adres: statkiewiczm@interia.pl Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej, nie będzie rozpatrywana.

VII) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

VIII) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

IX) Zamawiający po wybraniu oferty najkorzystniejszej prześle do wybranego wykonawcy umowę bądź zamówienie urządzenia.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Kierownik Projektu

Piotr Chełpiński