Szczecin, 19.01.2011

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej

i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Pułaskiego 10

70-322 Szczecin

Zapytanie ofertowe nr 1/2011

(dotyczy zamówienia na dostawę GE Sepa™ CF II Med/High Foulant System posiadające także GE Sepa™ CF Hydraulic Hand Pump, Quick Release)

Jednostka ZUT Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej składa zapytanie ofertowe na dostawę aparatu "moduł MF/UF/NF/RO" - stanowiącego płaski moduł membranowy do badań laboratoryjnych procesu MF, UF, NF i RO w obudowie z hydraulicznym układem do zamykania komór modułu.  Przedmiotem zamówienia jest rozwiązanie oferowane przez firmę OSMONICS - "GE Sepa™ CF II Med/High Foulant System posiadające także GE Sepa™ CF Hydraulic Hand Pump, Quick Release" W skład rozwiązania wchodzi kompletne wyposażenie we wszystkie części niezbędne do eksploatacji modułu, takie jak elementy niezbędne do wytworzenia ciśnienia w hydraulicznej obudowie, manometry, zawory, uszczelki i węże z szybkozłączkami, a także przekładki regulujące rozmiary kanału przepływowego w module. Są to:

- GE Sepa™ CF II Med/High Foulant System includes: Cell Body, Aluminum Cell Holder with Pressure Gauge, Concentrate Flow Control Valve with pressure gauge, Kit which includes  Feed Spacers, Permeate Carriers,  Tubing, spare Viton® O-rings and Instruction Manual (YCFHFSYS01)

- GE Sepa™ CF Hydraulic Hand Pump, Quick Release (YCFHHP0001)

- GE Sepa CF Shims (YCFHHP0001)

- GE Sepa CF Assortment Feed Spacers Pack (YCAFS05705)

- GE Sepa™ CF Viton O-Ring Kit (YCVFORNG01)

- Permeate carrier (YCFPC0575)

- GE Sepa™ CF Hose, High Pressure 0.25id x 6 ft, 0.25mpt (YCFHPH0001)

- GE Sepa™ Brass Fitting, Xquick Disconnect 0.25 MPT (to cell) (YCAXCM2501)

- GE Sepa™ Brass Fitting, Xquick Disconnect 0.25 FPT (to hose) (YCAXPF2601)

- Hydraulic port for piston, ¼ inch FNPT

- GE Sepa CF CA (Cellulose Acetate) RO CE Membrane (YMCESP1905)

Miejsce dostawy: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Pułaskiego 10

70-322 Szczecin

I. ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 14.03.2011

- Gwarancja nie krótsza niż: 24 m-ce

- Płatność po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury

- Nie przewiduje się składania ofert i płatności w walutach obcych.

- Cena wskazana przez oferującego zawiera wszystkie koszty z tytułu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zielonachemia@zut.edu.pl lub faksem na nr: 91 449 4686 do dnia 26.01.2011 do godz. 12:00, lub na piśmie na adres

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biuro Partnera Projektu  ZIELONA CHEMIA

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10 (p. 18 B)

w przypadku złożenia ofert faksem lub elektronicznie wybrana oferta musi zostać potwierdzona na piśmie

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie upubliczniony w siedzibie Biuro Partnera Projektu „Zielona Chemia” ul. Pułaskiego 10 p. 18B 70-322 Szczecin oraz na stronie internetowej ZUT.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

III. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacji udziela dr inż. Aleksander Orecki pod numerem telefonu 91 449 42 44 oraz adresem email: zielonachemia@zut.edu.pl

V. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

ZUT zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Złożona oferta w niniejszym postępowaniu winna zawierać co najmniej oznaczenie przedsiębiorcy,  cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, zaleca się załączenie opisu oferowanego przedmiotu zamówienia i podanie jego nazwy.

Brak odmiennego uregulowania w treści oferty   co do sposobu wykonania zamówienia oznacza akceptacje warunków wykonania zamówienia na warunkach określonych w dziale I.

Postanowienie oferującego dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia nie mogę być odmienne niż wskazał zamawiający w dziale I. Dopuszcza się wydłużenie w ofercie terminu gwarancji lub skrócenie terminu dostawy.