Dział Zamówień Publicznych ZUT
w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Szczecin, dnia 29.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  29.07.2014 r

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZP/WNOŻiR/KHIiBR/414/2014

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (przetargu ofertowego) przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 30.000,00  euro  (netto), wyłączonego ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701  - 704

- Opis przedmiotu zamówienia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza niniejszym Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzeń na potrzeby projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach umowy Nr 00005-61724-OR1600002/13, realizowanego w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, obejmującego zakup czterech sztuk mikroskopów i jednego aparatu fotograficznego (pięć zadań). Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w załączniku nr 2.

Z czynności dostarczenia rzeczy z rezultatem pozytywnym sporządzony zostanie Protokół odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia Faktury.

- Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin wykonania  zamówienia to dwa miesiące (56 dni) o daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15.10.2014 r . Z inicjatywy Wykonawcy termin ten może zostać skrócony.

- Opis sposobu obliczenia ceny

W ofercie należy podać całkowitą cenę, rozumianą jako łączne wynagrodzenie i całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania zadania (odpowiednio), zgodnie z  art. 3.ust.1 pkt. 1)  ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach  (z późniejszymi zmianami) i zamieścić w Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1).

- Kryteria wyboru ofert

Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodne z treścią  zapytania ofertowego (przetargu) w rozumieniu art. 701 par. 4 Kodeksu Cywilnego.  Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (jako wynik błędnej operacji matematycznej), pod warunkiem, że oferta  uwzględnia pełny zakres przedmiotowy przetargu ofertowego (jest zgodna ze jej specyfikacją).

Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym specyfikacji nie będą przedmiotem oceny          i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej  w każdym z zadań zostaną uwzględnione kryteria:

Kryterium Nr 1 - Cena oferty (C) – waga kryterium  80 %

Kryterium Nr 2 - Okres gwarancji  – waga kryterium 20%

gdzie podaną wyżej wagą  procentową jest waga punktowa według zasady:

jeden % = jeden pkt.

Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów):

Kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) –  oferta z najniższą ceną brutto albo jej ewentualna korekta dokonana w trybie i na warunkach określonych powyżej uzyska  80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C  =  --------------------------------------------------------------   x 80

cena  oferty badanej

W ramach kryterium Nr 2 - okres gwarancji, podany w miesiącach, Zamawiający przyzna  ofercie  punktację  (maksymalnie 20 pkt.) zgodnie z zasadą jak poniżej:

Okres gwarancji w ofercie badanej - 24

G =  ------------------------------------------------------------------   x 20

Najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

7.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, rozumianych jako pojedyncze zadania do wyboru wykonawcy.

8. Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako ryczałtowe, po podpisaniu protokołu odbioru płatne jednorazowo w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

p. Andrzej Sobociński – sprawy techniczne - kontakt jak poniżej, 
                  p. Zdzisław Maniakowski – sprawy proceduralne -
                                     e-mail: zmaniakowski@zut.edu.pl fax 91 4494690

Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami do niniejszego Zapytania ofertowego są te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-ponizej-30-tysiecy-euro.html

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Podpisaną Ofertę cenową  należy złożyć w sposób uniemożliwiający  zapoznanie się  z jej treścią  przez osoby postronne (w zamkniętej kopercie) w  Dziale  Zamówień Publicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-311 Szczecin,
Al. Piastów 49, pok. 403-407 , IV p. BJM, w terminie do dnia  04.08.2014 r. do godziny 13:00

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jego unieważnienie bez wyboru oferty jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia

(pięć zadań)

### Załącznik nr 1

do IWZ   z dn. 29.07.2014

..............................................................

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

adres Wykonawcy

Nr NIP, KRS ..................................................

nr telefonu    ..........................................

nr telefax      ..........................................

adres e-mail  ..........................................

Formularz  ofertowy

Nawiązując do zaproszenia  do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zakup czterech sztuk mikroskopów i jednego aparatu fotograficznego (pięć zadań)
na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr umowy 00005-61724-OR1600002/13

Oferuję(my)  wykonanie  przedmiotu  zamówienia, jak poniżej, za wynagrodzeniem w kwocie (odpowiednio):

Cena z  podatkiem od towarów i usług    (brutto) ………...………………………zł

słownie: ………………...………………………………………………………………zł

w tym (cena brutto) :

- Zadanie nr 1..........................................................................................zł

- Zadanie Nr 2 ………………………………………………………………..zł

- Zadanie Nr 3 ………………………………………………………………...zł

- Zadanie Nr 4 …………………………………………………………………zł

- Zadanie Nr 5 …………………………………………………………………zł

Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy)  się z warunkami zamówienia i płatności oraz przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

…………….., dnia ...............................		        .............................................................................

(podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

### Załącznik nr 2

do IWZ   z dn. 29.07.2014

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

mikroskop stereoskopowy z kamerą i komputerem

| Element | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Korpus mikroskopu | - system teleskopowy - korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu - zakres zoom co najmniej 12,5:1 - zakres powiększeń 4x ... 100x (z obiektywami 1x i 0,5x) - ustawianie powiększenia silnikami krokowymi niezależnie dla każdego kanału obserwacji - możliwość rozbudowy o dotykowy ciekłokrystaliczny panel sterujący powiększeniem, ostrością, oświetleniem, umożliwiający podłączenie mikroskopu do komputera - skok osi Z 350 nm lub mniejszy - zintegrowana podwójna przysłona irysowa - możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy - rozdzielczość z typowym obiektywem Plan Apo 1x - 1000L/mm |  |
| Tubus binokularowy | - stały kąt nachylenia 20 stopni - regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55 ... 74 mm - port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego - podział światła okulary / port kamery 100:0 / 0:100% |  |
| Okulary | - powiększenie 10x - pole widzenia co najmniej 23 mm - z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach |  |
| Statyw z kolumną | - Podstawa 600x440 mm z kolumną 350mm do światła odbitego i przechodzącego, oś obiektywu min 150 mm od kolumny, system oświetlenia skośnego |  |
| Obiektywy | - planachromat, powiększenie 1,0x, odległość robocza min 60 mm |  |
| Oświetlacz światłą odbitego | - źródło zimnego światła pierścieniowe diodowe, z regulacją siły światła, kontroler z 5 trybami kontroli sektorów diod, 4 przyciskami pamięci ustawień zasilacz |  |
| Oświetlacz światła przechodzącego | - źródło zimnego światła 150 Wat, z osobną regulacją temperatury barwowej oraz siły światła bez jej zmiany - elastyczny światłowód - możliwość mocowania światłowodów zarówno do podstawy jak i głowicy mikroskopu - filtr konwersyjny |  |
| Kamera | - Kamera ze złączem mikroskopowym typu C do akwizycji plików AVI o rozdzielczości 720x576 przy min 55 kl/sek, przetwornik 1/2"oprogramowanie akwizycji plików AVI, łącznik optyczny dla kamer 1/2”, wyjście video Gigabit Ethernet |  |
| komputer | - typu laptop min. 15” procesor i5, Windows 7 PRO, dysk min 1 TB, 4 GB RAM |  |
| Wyposażenie | - pokrowiec antystatyczny - komplet narzędzi |  |

Termin dostawy – 56 dni

Gwarancja 24 mies.

Zadanie 2

mikroskop do badań parazytologicznych

| Lp. | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Mikroskop do obserwacji w jasnym polu w świetle przechodzącym; optyka korygowana do nieskończoności |
| 2 | Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia FN=20, Nasadka binokularowa |
| 3 | Obiektywy planachromatyczne 4×, 10×, 40×, 100×; uchwyt rewolwerowy 4 pozycyjny |
| 4 | Oświetlenie halogenowe 30 W |
| 5 | Pokrowiec antystatyczny |

Zadanie 3

mikroskop stereoskopowy do badan parazytologicznych

| Lp. | Parametr |
| --- | --- |
| 1. | Głowica mikroskopu z powiększeniem 4x typu zoom (0.8x ... 3.2x), |
| 2. | Odległość robocza WD=92 mm |
| 3. | Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia FN=20, z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną. Regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55-75 mm |
| 4. | Kompaktowy statyw z oświetleniem typu LED z uchwytem. Uchylny oświetlacz do światła odbitego oraz wbudowany oświetlacz dla światła przechodzącego, oddzielnie kontrolowane przez elektronikę. Długa żywotność oświetlenia LED dla światła zimnego oraz białego |
| 5. | Kąt widzenia 60°, regulacja rozstawu źrenic 55 … 75mm |
| 6. | Optyka czołowa 2,0x, WD= 31 mm, w tym skompletowaniu zakres powiększeń od 16 – 64x |
| 7. | Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego |

Zadanie 4

lupa binokularowa do obserwacji morfometrycznych

| Lp. | Parametr |
| --- | --- |
| 1. | Możliwość wprowadzenia pomiędzy korpus a nasadkę mikroskopu dodatkowego modułu toru wizyjnego do podłączenia kamery, przystawki do rysowania, |
| 2. | System optyki Gallileo z korekcją do nieskończoności |
| 3. | Głowica bionokularowa nachylona 45° obrotowa 360° z regulacją rozstawu źrenic 54mm do 76mm i regulacją dioptrii w tubusach +/-5°; |
| 4. | Okulary / WF – 10/23mm |
| 5 | Obiektyw achromatyczny 1x; dystans roboczy 89mm; zoom 5.2:1; zakres powiększeń od 6x do 31x |
| 6 | Standardowy statyw z dużą podstawą, z oświetleniem górnym i dolnym 12V/10W o regulowanej intensywności |
| 7 | Precyzyjny mechanizm ogniskowania |
| 8 | zasilacz wbudowany 210V-240V (CE); |
| 9 | pokrowiec na mikroskop |
| 10 | Dodatkowe wyposażenie Oświetlacz pierścieniowy jednostrefowy, montowany na dolną część obiektywu, równomierne, zimne światło. moc całkowita: 3W płynna regulacja intensywności temperatura barwowa 6800K |

Zadanie 5

Lustrzanka cyfrowa

| Lp. | Parametr |
| --- | --- |
| 1. | matryca CMOS APS-C o rozdzielczości min. 20,0 MP |
| 2. | Nagrywanie filmów jakości Full HD z szybką, płynną i dokładną automatyczną i ręczną regulacją ostrości na odchylanym ekranie dotykowym, również w trakcie filmowania |
| 3. | Zdalne sterowanie aparatem i szybkie przeglądanie obrazów przez sieć Wi-Fi |
| 4 | Zdjęcia z szybkością do 7 kl/s |
| 5 | Obiektyw makro 60 mm, odwzorowanie1:1 |
| 6 | Obiektyw 18-55 mm f/3.5-5.6 do fotografii i filmowania, stabilizacja obrazu, wyciszony dla unikniecia rejestracji odgłosów w czasie filmowania |
| 7 | Karta pamięci 32 GB, 45MB/s |
| 8 | Lampa błyskowa dedykowana do aparatu (tego samego producenta) o liczbie przewodniej 43. Obracana i pochylana głowica z automatycznym zoomem w zakresie 24-105 mm i dyfuzorem dla ogniskowej 14 mm. |
| 9 | Futerał /torba na całość z poz. 1-8 |
| 7. | Statyw o wysokości min 160 cm z obciążeniem min. 3.5 kg. 3-sekcyjne nogi z gumowymi stopkami. |