## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do Umowy Nr AGE/ /2015
Wykaz urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej większej od 12 kW zainstalowanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Moc chłodnicza [kW] | Lokalizacja: adres, nr pomieszczenia | Osoba kontaktowa
[5 empty] | Imię i nazwisko | Nr tel.
1 | Klimatyzacja precyzyjna DENCO | TD63AV/2xDCRA50-6 | 62,38 | ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin. Pomieszczenie serwerowni (p. 212) | Ewelina Kandyba | 91449-46-30/887-870-628
2 | Carrier Tech 3000 | FX4CSX060/38EYX060 | 16,73 | Żołnierska 52, pom. 009 | Zbigniew Szczęch | 91 4495602
3 | Carrier Tech 3000 | FX4CSX060/38EYX060 | 16,73 | Żołnierska 52, pom. 009 | Zbigniew Szczęch | 91 4495602
4 | Schneider-Unifilar | 0521A | 50 | Żołnierska 52, pom. 009 | Zbigniew Szczęch | 91 4495602
5 | Carrier Tech 3000 | FX4CSX060/38EYX060 | 16,73 | Żołnierska 49, pom. 305 | Zbigniew Szczęch | 91 4495602
6 | Agregat chłodniczy | ARUB80LT3 | 22,4 | Dach CDBN | Janusz Grabowski | 91 449-40-49
7 | Agregat chłodniczy | ARUN160LT3 | 17,3 | Dach CDBN | Janusz Grabowski | 91 449-40-49
8 | Agregat chłodniczy | ARUN200LT3 | 23,4 | Dach CDBN | Janusz Grabowski | 91 449-40-49
9 | Agregat sprężarkowy | MRZ-4 | 20 | Al. Piastów 41 , Laboratorium Chłodnictwa | Jarosław Bogucki | 91 4494952
10 | Urządzenie klimatyzacyjne McQUAY | M5LCY60FR-ACDA-R | 14,010 kW | Nadbudówka budynku WTMiT, al.. Piastów 41, Szczecin | Sławomir Kolenda | 91 449 58 46
11 | System klimatyzacyjny McQUAY | M4LC060C FFBA | 16,120 kW
12 | Klimatyzator precyzyjny Hiross | HIMOD HPM S230A | 14kW | s. 308 BJM, al. Piastów 48 | Sławomir Kolenda | 91 449 58 46
13 | Klimatyzator precyzyjny Hiross | HIMOD HCE 331000G | 14kW
Zamawiający Wykonawca